## Sheet1
2021年第四季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
监测地点
检测项目 | 限值 | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区
|  | 市第三中学 | 滨海城方大物业 | 市热电厂 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务
浑浊度/NTU | 1 | [6 empty] | 0.26 | 0.23
色度（铂钴色度单位） | 15 | [6 empty] | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | [6 empty] | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | [6 empty] | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | [6 empty] | 2.04 | 2.11
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | [6 empty] | 0.36 | 0.55
铝mg/L | 0.2 | [6 empty] | 0.028 | 0.021
铜mg/L | 1 | [6 empty] | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度mg/L | 450 | [6 empty] | 223.4 | 232.1
铁mg/L | 0.3 | [6 empty] | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | [6 empty] | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | [6 empty] | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | [6 empty] | 6 | 1
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | [6 empty] | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | [6 empty] | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | [6 empty] | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2021年10月